## 24.06.20
График замера нагрузок АО "Группа Кремний ЭЛ"
24 июня 2020 г.
Часы нагрузки
| Уровень напряжения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ф601 | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф621 | 6 кВ | 113.76 | 91.68 | 90.72 | 90.72 | 117.12 | 95.52 | 288 | 759.36 | 852.48 | 795.36 | 1031.52 | 960 | 744 | 815.52 | 809.28 | 772.8 | 719.52 | 583.68 | 287.04 | 161.28 | 120.96 | 115.68 | 89.28 | 118.56
Ф624 | 6 кВ | 807.12 | 828.72 | 831.6 | 786.24 | 777.6 | 766.8 | 753.12 | 772.56 | 963.36 | 1110.24 | 1131.84 | 1135.44 | 1135.44 | 1117.44 | 1089.36 | 1086.48 | 995.04 | 948.24 | 924.48 | 921.6 | 902.16 | 828 | 817.2 | 793.44
Ф626 | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф310 | 6 кВ | 85.68 | 87.84 | 87.12 | 86.4 | 84.96 | 92.16 | 146.16 | 187.92 | 216 | 230.4 | 239.04 | 235.44 | 214.56 | 226.08 | 215.28 | 198.72 | 179.28 | 168.48 | 162 | 153.36 | 154.8 | 146.88 | 98.64 | 81.36
Ф311 | 6 кВ | 750.96 | 748.8 | 744.48 | 743.76 | 738 | 735.12 | 959.76 | 1454.4 | 1833.12 | 1998.72 | 2008.08 | 2032.56 | 2019.6 | 2011.68 | 1905.84 | 1672.56 | 1551.6 | 1573.92 | 1571.76 | 1555.92 | 1541.52 | 1481.04 | 1344.96 | 722.16
Ф406 | 6 кВ | 404.64 | 379.44 | 380.88 | 374.4 | 373.68 | 396 | 429.84 | 538.56 | 528.48 | 528.48 | 533.52 | 529.92 | 527.76 | 527.04 | 560.16 | 557.28 | 553.68 | 551.52 | 547.2 | 547.92 | 532.8 | 527.76 | 524.16 | 362.88

## 23.12.20
График замера нагрузок АО "Группа Кремний ЭЛ"
23 декабря 2020 г.
Часы нагрузки
| Уровень напряжения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ф601 | 6 кВ | 403.92 | 405.36 | 406.8 | 409.68 | 404.64 | 400.32 | 400.32 | 408.96 | 408.24 | 435.6 | 443.52 | 450.72 | 471.6 | 447.12 | 406.8 | 410.4 | 401.04 | 401.76 | 409.68 | 400.32 | 423.36 | 409.68 | 378.72 | 370.08
Ф621 | 6 кВ | 213.6 | 213.6 | 224.16 | 246.24 | 175.68 | 183.36 | 439.2 | 984.48 | 1155.36 | 1283.52 | 1263.36 | 1150.08 | 1126.56 | 1051.2 | 1132.32 | 992.64 | 770.88 | 558.72 | 444 | 429.12 | 381.6 | 377.28 | 394.56 | 349.92
Ф624 | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф626 | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф310 | 6 кВ | 828 | 866.16 | 861.12 | 835.2 | 840.24 | 864.72 | 1059.12 | 1400.4 | 1591.92 | 1789.92 | 1681.92 | 1753.92 | 1662.48 | 1679.04 | 1700.64 | 1498.32 | 1393.92 | 1280.16 | 1216.08 | 1190.88 | 1160.64 | 1092.96 | 918 | 820.08
Ф311 | 6 кВ | 552.96 | 547.92 | 542.88 | 541.44 | 539.28 | 538.56 | 774 | 1375.2 | 1658.88 | 1868.4 | 1895.76 | 1931.76 | 1934.64 | 1884.24 | 1852.56 | 1749.6 | 1520.64 | 1344.24 | 1306.08 | 1270.08 | 1244.16 | 1208.88 | 1150.56 | 756
Ф406 | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0